Konin, dnia 8 czerwca’2018

**firmy budowlane**

**zapytanie o cenę:**

**Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie** zainteresowana jest zleceniem wykonania:

**Elewacji chlorokauczukowej na budynku z płyty obornickiej**

**w Koninie, przy ul. Makowej 8**

Poniżej podajemy warunki realizacji inwestycji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **wyszczególnienie** | **warunki** |
|  | **przedmiot**  **inwestycji** | * prace dot. budynku stanowiącego własność ARR SA w Koninie, * elewacja dotyczy dwóch ścian o długości ok. 113 m x 4 m wysokości (bez szczytów) * prace obejmują również: * naprawę uszkodzeń dolnych części ścian, w tym uzupełnienie ocieplenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją gryzoni do wewnątrz budynku, * oczyszczenie podłoża i jego odtłuszczenie, * naprawę: * bram wjazdowych oraz drzwi do budynku, * futryn okiennych i krat,   w tym usunięcie rdzy, wymianę osłabionych elementów ościeżnic, ram oraz zawiasów,   * pomalowanie dwukrotne farbą **chlorokauczukową białą ral 9003 -** ścian, futryn i krat okiennych, * pomalowanie dwukrotne farbą **chlorokauczukową zieloną ral 6010 -** dolnego pasa na ścianach budynku o wysokości 30 cm oraz bram, drzwi i ościeżnic |
|  | **termin realizacji** | **Czerwiec - lipiec‘2018** |
|  | **gwarancja** | 10 lat |
|  | **inne** | ARR zobowiązuje się dostarczenia zasilania elektrycznego |

W przypadku zainteresowania wykonaniem powyższych prac, prosimy o przesłanie **oferty cenowej**:

* **w cenie netto**, uwzględniającej wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
* w terminie do **20 czerwca’2018**
* na adres e:mailowy: [grazyna.twardowska@arrkonin.org.pl](mailto:grazyna.twardowska@arrkonin.org.pl)
* kontakt w/s dodatkowych informacji – **691–503–936**